## Slide 1: Elektri nutikam juhtimine
Virgo Tuul 2024
Jäämari hoone näitel

## Slide 2: Miks oli vaja MyGrid’i
2022 oli päikesepaneelidel suured kasumid / tarbijatel vastupidiselt suured kulud
2023 paljud paigaldasid paneele, k.a Jäämari (sai siduda ka hoone valmisega)
2023 Tulemuseks turumajanduse „nähtamatu käsi“ mis viis hinnad negatiivseks
Pideva kahjumi vältimiseks tuli iga päev manuaalselt müüki piirata
Turul ei olnud ühtegi lahendust, mis automaatselt PV tootlust negatiivse hinnaga piiraks
Seega tuli luua ise!

## Slide 3: Mis on MyGrid?
Tänaseks on MyGrid juba oluliselt nutikam abiline, mis aitab optimeerida oluliselt energiakulusid
Oskab 1kw elektrist läbi tehingute kordades rohkem elektrit luua
Juhib elektrit nutikalt tootjate, salvestajate ja tarbijate vahel, pidevalt kasu maksimeerides
Ei müü elektrit võrku kahjumliku hinnaga
Võtab arvesse 15+ muutujat parima plaani arvutamiseks
On loodud olema automaatne
  Kuid sisaldab endas ka täielikku manuaaljuhtimise võimekust
MyGrid ei saa kunagi valmis, vaid areneb pidevalt läbi vajaduste

## Slide 4: Mida juhib täna?
NORD
POOL
Aku-
pangad
Sofar
Inverter
Päikese-
paneelid
Elektri-
võrk

## Slide 5: Mis parameetreid MyGrid arvestab
Aku mahtuvus
Aku Min / Max lubatud tase
Akust müügil lisa puhver tase
Laadimise kiirust päiksest
Laadimise kiirus võrgust
Müügi võimsus päikses
Müügi võimsus akust
Keskmine hoone tarbimine tunnis
  iga nädalapäev tunni täpsusega
Ostu hind = NordPool + marginalid + võrk
Müügihind =NordPool + marginalid
Päeva öö marginalide eristamine
Päiksest tekkiv energia
  Asukoha täpsusega
Päikse tootluse muutus kuudes
Kasutaja poolt määratud min. kasumit
Enamus parameetreid on manipuleeritavad

## Slide 6: MyGrid
Võrku müügi hind (sis. Kõiki kulusud)
Senti kw/h
Kellaaeg

## Slide 7: MyGrid
Võrgust ostu hind (sis. kõiki kulusid)
Võrku müügi hind (sis. Kõiki kulusud)
Senti kw/h
Kellaaeg

## Slide 8: MyGrid
Päikese prognoos kW/h
Võrgust ostu hind (sis. kõiki kulusid)
Võrku müügi hind (sis. Kõiki kulusud)
Senti kw/h
Kellaaeg

## Slide 9: MyGrid
Lae akut max võimsusega
Müü max võimsusega
Kasuta akut vaid oma tarbeks
Päikese prognoos kW/h
Võrgust ostu hind (sis. kõiki kulusid)
Võrku müügi hind (sis. Kõiki kulusud)
21,20
11,57
Senti kw/h
Kellaaeg
4,54
17,28

## Slide 10: 5 päeva näide
Lae akut max võimsusega
Müü max võimsusega
Kasuta akut vaid oma tarbeks
Päikese prognoos kW/h
Võrgust ostu hind (sis. kõiki kulusid)
Võrku müügi hind (sis. Kõiki kulusud)

## Slide 11: Näidismaja „Jäämari hoone“
Parameetrid
  Pindala ~450 m2
  Paneele 29,5 Kwh
  Inverter Sofar 20 Kwh
  Akupank 120 Kwh
  Müügi õigus 15 Kwh

## Slide 12
Tarbimine
  Hoone/tootmine 100% elektri toitel
  Elektriauto
  Kuus ~4MWh
  Aastas ~50MWh
Näidismaja „Jäämari hoone“

## Slide 13
Päev vs. Öö
  2022/23
    40% päev
    60% öö
  2023/24
    12% päev
    88% öö
Näidismaja „Jäämari hoone“

## Slide 14
Vahe hinnas
  OST päev 2,5x odavam
  OST öö 3,3x odavam
  Müük 2,9x kallim
Näidismaja „Jäämari hoone“

## Slide 15
Kokkuhoid
  Kuus 713€
  Aastas 8556€
Eesmärk
  Saavutada 0 € energiakulu aastaringselt
Voolukatkestused
  ~5 ööpäeva
Näidismaja „Jäämari hoone“

## Slide 16
Investeering ~35000
  Paneelid, inverter, paigaldus ~20 000
  Akud, paigaldus ~15 000
Aastane kokkuhoid ~8 500
Tasuvus ~4 aastat
Näidismaja „Jäämari hoone“

## Slide 17: Pime aeg
Aku+MyGrid talvel
  +5 kuud aastas inverter/akud töötavad (+ 40%)

## Slide 18: Kuhu liigume edasi?
NORD
POOL
Aku-
pangad
Sofar
Inverter
Päikese-
paneelid
Elektri-
võrk
Uued
Inverterid
Hz Turg
Kliima+
boilerid

## Slide 19: MyGrid kasutajad
Kasutajaid
  70+
Riigid
  Eesti
  Holland
  Soome
  Rootsi
Juhitav võimsus
  3 Mw/h akusid
  1 Mw/h peale/maha laadimist

## Slide 20: Kui on huvi liituda
TuulBox
  150€ +km
Tarkvara kuumaks alla 100kwh
  2€ +km

## Slide 21: Tänan kuulamast!
Virgo Tuul
+372 5196 7699
info@jaamari.ee